ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в жилых домах (квартирах)

Уважаемые граждане, чтобы избежать пожара в доме (квартире), запомните и строго соблюдайте правила пожарной безопасности!

Общие требования:

- Не устраивать кладовки на лестничных клетках и под маршами в подъезде дома;

- Не загромождать мебелью и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, являющиеся выходами на наружные эвакуационные лестницы;

- Не допускать хранение горючих материалов в чердачных помещениях;

- В чердачных и подвальных помещениях, в кладовых и сараях не допускать курения, применения открытого огня;

- Следить за состоянием дверей подвальных и чердачных помещений. В случае отсутствия замков сообщать в жилищную службу Вашего района;

- Не отогревать открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем;

- Не допускать курение в постели, не бросать не затушенные спички и окурки;

- Убирать от мусора, тары и других горючих материалов территорию, прилегающую к жилым домам, дачам, постройкам. Это исключает возможность возникновения пожара и быстрое его распространение на соседние жилые дома или другие строения;

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электропроводки и электроприборов:

- Не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Не включать одновременно в электросеть нескольких электроприборов большой мощности, это ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара;

- Не подвешивать электропроводку на гвоздях, не завязывать в узлы, не соединять их скруткой, не заклеивайте ее обоями и не закрывайте элементами сгораемой отделки;

- Запрещается прокладывать кабель удлинителя под коврами, через дверные пороги;

- Не обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- Не оставлять в доме без присмотра включенные утюги, плитки, чайники и другие электронагревательные приборы, нельзя устанавливать их вблизи сгораемых конструкций;

- Электроприборы необходимо ставить на несгораемые подставки;

- Следить за изоляцией электропроводки, она должна быть в исправном состоянии;

- Запрещается использовать самодельные электрические предохранители («жучки»);

- Не забывайте, уходя из дома, выключить все электроприборы!

Помните, что соблюдение правил пожарной безопасности – спасает жизнь!